БЕСПРИБОРНАЯ ИФА ДИАГНОСТИКА РЕПРОДУКТИВНО-ЗНАЧИМЫХ

ИНФЕКЦИЙ.

Дробченко С.Н. кандидат хим.наук, президент ЗАО «БИОГРАД» , Савичева А. М. докт. мед. наук, профессор, руководитель лаборатории микробиологии  ФГБУ  «Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта»  СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: biograd@biograd.ru, 812-325-21-70

Показано, что ИФА тест-системы ИммуноКомб оптимальны для индивидуального обследования на репродуктивно значимые инфекции быстро и достоверно как в стационарах, так и в первичном звене здравоохранения.

It is shown that the ELISA tests ImmunoComb are optimal for individual inspection reproductively significant infection quickly and reliably as in hospitals and in primary care.

В последних документах правительства Российской Федерации и Минзравсоцразвития в качестве одной из причин ухудшения репродуктивного здоровья населения приводится инфекционная заболеваемость, особенно заболеваемость урогенитальными инфекциями. В отчетах ВОЗ, опубликованных в 2010 г., указано, что в аспектах плохого репродуктивного и сексуального здоровья приблизительно 20% составляют женщины и 14% мужчины, подверженные инфекционным заболеваниям. Одним из успешных путей сокращения заболеваемости является качественная и своевременная диагностика.

Цель исследования - подбор тестов, на которых можно провести обследование пациента на репродуктивно значимые инфекции быстро и достоверно в кабинете врача. Новое поколение иммуноферментных (ИФА) тест-систем ИммуноКомб позволяет с высокой достоверностью по единому плану диагностировать острые и  хронические формы хламидиоза, цитомегаловируса, токсоплазмоза, краснухи, вирусных гепатитов А, В, С и их маркеров, ВИЧ, HTLV. Бесприборные ИФА тесты ИммуноКомб выполнены в оригинальном формате ИммуноГребней. В отличие от планшетного ИФА, где в лунки планшеты-твердую фазу анализа, последовательно заливаются необходимые реагенты, перенос твердой фазы - ИммуноГребня между лунками планшеты, содержащей готовые растворы, значительно проще осуществлять вручную, без использования дорогостоящего оборудования. Это позволило создать тест, воспроизводящий классический ИФА без использования оборудования за меньшее время (36 минут) и с возможностью индивидуального анализа. Формирование окраски непосредственно на твердой фазе делает проще промывку, уменьшает вероятность неспецифических взаимодействий и позволяет учитывать результаты визуально. ИммуноКомб содержит все необходимые для проведения анализа реагенты. В состав набора ИммуноКомб входят 3 пластиковых Гребня с нанесенными антигенами или антителами, являющихся твердой фазой, 3 Проявочные ванны, заполненные всеми необходимыми реагентами, положительный и отрицательный контроли. В состав наборов для визуального количественного определения титра антител входит цветная шкала КомбСкейл. При проведении анализа сыворотку, плазму или цельную кровь человека вносят в ячейки ряда А Проявочной Ванны и приводят ее в контакт с твердой фазой – Гребнем. Результат учитывается визуально или автоматизировано на приборе КомбСкан. Для обеспечения высокой чувствительности тестов ИммуноКомб применяется реакция связывания с использованием фосфатазно-щелочного конъюгата. Французское агентство по контролю за медикаментами (ADA), оценивая тесты, разрешенные для использования в клиниках Европы, подчеркивает, что использование фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет достичь наиболее высокой чувствительности по сравнению с тестами, основанными на пероксидазной реакции. Большинство планшетных тест-систем Российских производителей основаны на пероксидазной реакции. Технология ИммуноКомб разработана Парижским институтом Пастер (Франция), запатентована фирмой Орженикс и не имеет аналогов в мире. Тесты ИммуноКомб сертифицированы СЕ и широко используются более чем в ста странах мира. Как достоверные, высокочувствительные и специфичные тесты ИммуноКомб поставлялись в рамках Приоритетного Национального проекта «Здоровье», программ ВОЗ, UNAIDS, Красного Креста, допущены FDA (США) для поставок по специальным программам фонда Клинтона. Российские государственные испытания [1] показали, что ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляет антитела к ВИЧ на 11-15 дней раньше, чем  ИХА экспресс-тесты, и на 4-11 дней опережает планшетные ИФА тест-системы известных зарубежных производителей [2]. По результатам испытаний ВОЗ [3] ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляет антитела к ВИЧ-1 на 8,5 дней раньше ИФА референс-теста, ИХА-тесты выявляли антитела позже референс теста, ИммуноКомб II HBsAg выявляет на сероконверсионных панелях на 4 образца больше, чем референс тест Monolisa Ag HBs Plus (Bio-Rad), и на 7 образцов больше, чем референс тест Hepanostika HBsAg (Organon), определяет 13 положительных образцов низкотитражной панели BBI, в то время ИХА экспресс-тесты, не определили ни одного положительного образца низкотитражной панели и значительно отставали от референс тестов в выявлении образцов сероконвесионной панели. Совместно с ведущими медицинскими учреждениями страны: РМАПО, Москва, НИИАГ им. Д.Отта  разработаны и утверждены Росздравнадзором новые медицинские технологии диагностики репродуктивно-значимых инфекций с использованием бесприборных иммуноферментных тестов ИммуноКомб, рег. удостоверение № ФС-2006/002. Этот документ регламентирует деятельность лаборатории в соответствии со стандартами и требованиями  Минздравсоцразвития при использовании данной технологии в практике исследований пациентов на TORCH-инфекции. Данная технология может использоваться во всех без исключения лечебно-профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического типа, включая первичное звено здравоохранения, выездные кабинеты.  Литература                                                                                                                                         1. Отчет о сравнительных испытаниях МЗРФ 22.03.04, таблица 24.                                                                                              2. World Health Organization. HIV Assays: Report 16, 2009, Annex 2, p.38.