СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

к.х.н. Дробченко С.Н. , проф. Кальво А., проф. Сэмюэльс Ф., д.м.н. Рищук С.В.

ЗАО «Биоград», СПб., Orgenics LTD, Израиль, Orgenics PBS, Франция, Санкт-Петербургская ГМА им. И.И. Мечникова, http://www.biograd.ru

В соответствии с требованиями современной медицины, программы медицинского обеспечения российских граждан должны включать современные диагностические средства , так как своевременная постановка правильного диагноза является гарантом эффективности назначаемой фармакотерапии.

Назначение адекватной фармакотерапии диктует необходимость сокращения времени для получения достоверных результатов тестирования. Временные рамки постановки анализа должны быть клинически удобны и составлять не более 1-2 часов, чтобы тесты можно было использовать во многих ситуациях: в приемной терапевта, в кабинетах доверия, при аутопсии, для оформления страховки, врачами скорой помощи, для скрининга донорской крови, в учреждениях здравоохранения, где осуществляется неотложное медицинское вмешательство. Получение результатов тестирования в тот же день дает возможность интегрирования обследуемых в систему медицинской помощи.

Стремление достичь оптимальных соотношений чувствительности и специфичности, упростить процедуру и сократить время анализа побуждает разработчиков тестов модернизировать существующие технологии. Прогресс, достигнутый  в биотехнологии последних лет, позволил создать новую технологию – иммунодот, сочетающую достоинства классического иммуноферментного анализа – высокий уровень специфичности и чувствительности с технической простотой и быстротой выполнения анализа, которые делают целесообразным применение теста на любом этапе обследования пациентов, начиная с первичного звена здравоохранения.

В социальные программы медицинского обеспечения, реализуемые за рубежом, обычно включаются неинвазивные серологические методы, как наиболее чувствительные и специфичные методики своевременного достоверного распознавания возбудителя заболевания.

На следующем слайде представлены данные ВОЗ по сравнительным характеристикам серологических методов диагностики.

Характеристики различных методов серодиагностики (данные ВОЗ)

| время анализа (мин) | Кол-во тестов в упаковке | Уровень сложности | Дополнительное оборудование | Чувствительность (%) | Специфичность (%) | Серо- конвер- сия (Сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФА ELISA |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 96/192 | 4 | Спец. Лаборатория: термостат, вошер, ридер | 100 | 98.5 - 100 | 0.6 - 3.2 |
| БЫСТРЫЕ ПРОСТЫЕ ТЕСТЫ Rapid Simple Test |  |  |  |  |  |  |
| Агглютационные тесты (Agglution test) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20/100 | 3 | Нет | 100 | 98.8 | 2.4 |
| Иммунодот - ИммуноКомб (Immunodot comb test) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 36 | 2 | нет | 100 | 99.7 | 1 |
| Мембранный тест (Flow through membrane test) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10/20/50 | 2 | Нет | 99.6 | 99.7 | 3 |
| Иммунохромотографический тест (Chromatographic membrane test) |  |  |  |  |  |  |
| 3 15 | 30 20/40/100 | 1 1 | Нет Нет | 98.9 100 | 100 99,4 | 6,2 2,1 |

Из представленных данных видно, что тесты, основанные на технологии иммунодот, по чувствительности и специфичности не уступают традиционным ИФА-тестам.  ИФА-ELISA требуют дорогостоящего оборудования, специальных помещений и подготовки персонала, для получения результата анализа требуется длительный промежуток времени. В отличие от них тесты ИммуноКомб, основанные на технологии иммунодот, не требуют дополнительного оборудования, имеют преимущество по уровню сложности постановки анализа и времени получения окончательного результата. Агглютационные, мембранные и иммунохроматографические тесты, обеспечивающие более короткое время получения результата, менее чувствительны и специфичны.

При исследовании сероконверсионных панелей  было показано, что только тесты ИммуноКомб, определяют сероконверсионное состояние на тех же или более ранних сроках, чем референс – ELISA – тесты. В то время, как тесты, основанные на других технологиях, отстают от референс-тестов на 2 и более дней. Способность тестов ИммуноКомб  выявлять более ранние сероконверсионные сыворотки, а следовательно, и более раннюю стадию заболевания, обусловлено тем, что в технологии ИммуноКомб учтены особенности первых антител: различные изотипы синтезированных антител, различная аффинность и авидность, направленность на различные эпитопы или различные антигены.

Технология иммунодот позволяет проводить полноценный иммуноферментный анализ на широкий спектр инфекций: ВИЧ, Гепатиты А, В, С, Цитомегалию, Токсоплазмоз, Хламидиоз, Краснуху, Хеликобактериоз по единому плану, варьируя количество исследуемого образца, длительность и температуру инкубации в зависимости от специфичности набора.

Сыворотку, плазму или цельную кровь человека вносят в ячейки ряда А проявочной ванны, далее приводят ее в контакт с твердой фазой – иммуногребнем, перенося гребень из ячейки в ячейку, через 40 минут получают результат в виде окрашенных пятен. Результат учитывается визуально или автоматизированно на приборе КомбСкан. В тесте предусмотрен внутренний контроль – верхнее пятно, подтверждающее достоверность проведенного анализа.

Для социальных программ, разработанных в Европе и США тесты отбираются согласно результатам проводимых испытаний, а так же  с использованием сведений, предоставленных в отчетах ВОЗ.

Согласно данным последнего отчета, среди рекомендованных ВОЗ, как наиболее подходящие тесты для выявления ВИЧ в экстренных ситуациях только тест ИммуноКомб зарегистрирован в России. Чувствительность теста ИммуноКомб составляет 100%, специфичность – 99,7%. Кроме БПТ ИммуноКомб в России зарегистрированы БПТ Determine (Abbot, США), Retrochek (Qualpro Diagnostics, Индия) и Acon (Biotech Co. Ltd., Китай). Данные об испытаниях Determine, Retrocheck и Acon в последнем опубликованном отчете ВОЗ отсутствуют.

Характеристики БПТ. (World Health Organization. HIV assays: operational characteristics (Phase 1): report 15, Annex 2, simple/rapid assays, 2004).

| Наименование теста. Производитель | Чувствительность (%) | Специфичность (%) | Рекомендованы как |
| --- | --- | --- | --- |
| Serodia-HIV-1/2 (Fujirebio) | 100 | 100 | Подходящий |
| CAPILLUS HIV-1/HIV-2 (Trinity Biotech plc) | 100 | 98, 8 | Наиболее подходящий |
| Immunocomb II BiSpot HIV 1&2 (PBS Orgenics) | 100 | 99, 7 | Наиболее подходящий |
| SPAN COMBAIDS VISUAL (Span Diagnostics Ltd.) | 100 | 88 | Подходящий |
| HIV TRI-DOT (J. Mitra & Co. Ltd.) | 99, 6 | 99, 7 | Наиболее подходящий |
| AccuSpot HIV-1 and 2 (Specialty BioSystems Inc.) | 100 | 86, 3 | Подходящий |
| BIONOR HIV-1&2 (Bionor A/S) | 100 | 98, 8 | Подходящий |
| SEROCARD HIV (Trinity Biotech plc) | 100 | 97, 9 | Подходящий |
| HIV 1 & 2 DoubleCheck (Orgenics) | 100 | 99, 4 | Наиболее подходящий |
| EasiDot HIV/EasiSpot HIV 1(Nubenco Diagnostics) | 95, 3 | 71, 3 |  |
| InstantCHEKTM-HIV 1+2 (EY Laboratories Inc) | 99, 4 | 97, 6 | Подходящий |
| GENIE II HIV-1/HIV-2 (Bio-Rad) | 100 | 99,7 | Наиболее подходящий |
| Efoora HIV Rapid 14(Efoora Inc.) | 96, 2 | 98, 9 | Подходящий |
| OraQuick HIV-1/2 Rapid HIV-1/2 (OraSure Technologies Inc.) | 98, 1 | 100 | Наиболее подходящий |
| SD Bioline HIV 1/2 (Standard Diagnostics) | 100 | 99, 3 | Наиболее подходящий |
| Hema Strip(R) HIV 1/2 (Chembio Diagnostics Inc.) | 98, 1 | 100 | Наиболее подходящий |
| HIV 1/2 STAT-PAK (Chembio Diagnostics Inc.) | 97, 6 | 100 | Наиболее подходящий |
| HIV (1+2) Antibody (Colloidal Gold) (KHB Shanghai Kehua Bioengineering Co. Ltd.) | 100 | 100 | Наиболее подходящий |
| GENEDIA(R) HIV 1/2 Rapid (Green Cross Life Science Corp) | 100 | 99, 7 | Наиболее подходящий |
| DoubleCheckGoldTM HIV 1&2 (Orgenics Ltd.) | 100 | 96, 9 | Наиболее подходящий |

ИФА БПТ ИммуноКомб сертифицированы СЕ и широко используются  более чем в ста странах мира. Как достоверные, высокочувствительные и специфичные тесты ИммуноКомб отобраны для программ ВОЗ, UNAIDS, Красного Креста, допущенные FDA (США) для поставок по специальным программам фонда Клинтона. Минздравсоцразвития рекомендует ИФА БПТ ИммуноКомб для обследования доноров крови, органов и тканей человека, скрининговых исследований; для подтверждения результатов скрининговых исследований.

В 2007 году по Государственному контракту в рамках Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения тесты ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 БиСпот поставляются в медицинские учреждения России.

Использование диагностикумов ИммуноКомб или их аналогов в лабораторном обеспечении лечебно-профилактических учреждений стационарного и амбулаторно-поликлинического типа, включая первичное звено, выездные кабинеты, полевые условия, позволяет оптимизировать процесс диагностики, осуществлять контроль за эффективностью вакцинации и медикаментозной терапии. Такое тестирование, безусловно, сыграет значительную роль в проведении своевременных противоэпидемических мероприятий, что предотвратит занос инфекций в лечебно-профилактические учреждения, снизит риск заражения медицинского персонала и других пациентов.

Включение методов, основанных на технологии иммунодот в социальные программы медицинского обеспечения позволит сделать качественную и быструю серологическую диагностику доступной всему населению Российской Федерации, донести ее во все населенные пункты нашей страны, а не только в те, где доступны крупные оборудованные диагностические лаборатории.

Реализация программ медицинского обеспечения российских граждан, уделяющих достаточное внимание аспектам своевременной диагностики, будет способствовать оздоровлению населения, улучшению качества жизни, активному долголетию, рождению здорового поколения, рациональному расходованию выделяемых финансовых средств.